## BAI00_Main
DataType	Typ	EbusdID		Beispiel	RAW				Length of data	ID		Menü Ebene	Length response data
			##############BAI000 VSC 196/2 -C 150
*rb		bai00				08	B5	09	03	0D
uchar	status	Heatingload	Heizungsteillast VSC 126/3: 4 - 14 kW | VSC 196/3: 6 - 19 kW | VSC 246/3: 9 - 25 kW	10	010a91					0704	0D0704	d.00	01
uchar	status	mcLoadPumpDelayTime	Heizungspumpennachlaufzeit (Heizbetrieb) 1 - 60 min (Werkseinstellung: 5 min)	15	010a91					F703	0DF703	d.01
uchar	status	mcMaxBurnCutOffTime	maximale Brennersperrzeit bei 20 °C Einstellbereich: 2–60 min Werkseinstellung: 20 min	30	011e85					0904	0D0904	d.02
Temperaturesensor	temp;status	hwStorageLoadTemp	Messwert der Speicherladetemperatur in °C	41.25;0	03940200c3					1600	0D1600	d.03	03	44 02 00
Temperaturesensor	temp;status	hwStorageTempStatus	Messwert der Speichertemperatur in °C	36.56;0	034b02001f					1700	0D1700	d.04	03	idem
Tlte	temp	FlowReturnTempDesired	Sollwert der Vorlauf-/Rücklauftemperatur in °C | aktueller Sollwert; ermittelt aus Poti- Regler- Regelungsart | Werkseinstellung: Vorlauftemperatur	0.00	0200002c					3900	0D3900	d.05	02	idem
Tlte	temp	hwSetpoint	Warmwasser Temperatur Soll							EA03	0DEA03	d.06	02
Tlte	temp	hwDisplayStorageTempDesired	Anzeige der Speicher-Solltemperatur in °C (15 °C bedeutet Frostschutz)	40.00	02800225					0400	0D0400	d.07	02
OnOff	onoff	RoomthermostatStatus	Raumthermostat an Klemme 3-4 1 = geschlossen (Wärmeanforderung) | 0 = geöffnet (keine Wärmeanforderung)	1	01019a					2A00	0D2A00	d.08	01	1 on 0 off
Tlte	temp	mcFlowTempDesiredExternalController	Vorlauf-Solltemperatur vom externen Regler an Klemme 7-8-9 in °C	0.00	0200002c					6E04	0D6E04	d.09	02
OnOff	onoff	mcInternalHeatingPumpStatus	Interne Heizungspumpe 1 = ein- 0 = aus	0	01009b					4400	0D4400	d.10	01	1 on 0 off
OnOff	onoff	mcExternalHeatingPumpStatus	Externe Heizungspumpe 1 – 100 = ein- 0 = aus	0	01009b					3F00	0D3F00	d.11	01	1 on 0 off
uchar	status	hwPowerLoadPump	Leistung der Speicherladepumpe in % 1 - 100 = ein (entspr. der Ansteuerung der Pumpe)- 0 = aus	0	01009b					9E00	0D9E00	d.12	01	%
OnOff	onoff	cpState	Zirkulationspumpe (von externem oder eingesteckten Regler an Klemme 7-8-9 gesteuert) 1 – 100 = ein 0 = aus	0	01009b					7B00	0D7B00	d.13	01	1 on 0 off
uchar	status	mcPumpPower	Aktuelle Heizpumpenleistung in %	0	01009b					7300	0D7300	d.15	01	%
OnOff	onoff	Roomthermostat	Raumthermostat	0	01009b					0E00	0D0E00	d.16	01	1 on 0 off
YesNo	yesno	hwDemand	hwDemand							5800	0D5800	d.22	01	0 No , 1 yes
OnOff	onoff	mcOperatingMode	Sommerbetrieb (Heizung ein/aus) 1 = Heizung ein- 0 = Heizung aus (Sommerbetrieb)	1	1=01019a=>on					F203	0DF203	d.23	01	1 on 0 off
YesNo	yesno	SpeicherladungdurchReglerfreigegeben	Speicherladung durch Regler freigegeben 1 = ja- 0 = nein Werkseinstellung: ja	yes	01019a=yes					4704	0D4704	d.25	01	0 No , 1 yes
SrBool_OffOn	offon	ControlSignalforbothGasvalve	Steuersignal für beide Gasventile 1 = ein- 0 = aus	1	010f94=on=>1					BB00	0DBB00	d.30	01	f = on ?
uint	uin10	BlowerFanSpeedDesired	Gebläsedrehzahl Sollwert in U/min / 10	226.8	02dc080d					2400	0D2400	d.33	02	6e 06 => 66E => 1646
uint	uin10	BlowerFanSpeed	Gebläsedrehzahl Istwert in U/min / 10	223.6	04c4083bf783					8300	0D8300	d.34	04	6e 06 91 F9 ???
uchar	percent0	PositionOfChangeOverValve	Stellung des Vorrang-Umschaltventils 100 = Warmwasser- 0 = Heizung- ca. 40 = Mitte	0	01009b					5400	0D5400	d.35	01	direct ?
Temperaturesensor	temp;status	mcFlowTempSensor	Vorlauftemperatur Istwert in °C	60.50;0	03c8030091					1800	0D1800	d.40	03	94 02 00
SrTemperatursensor	temp;status	mcReturnTemp	Rücklauftemperatur Istwert in °C							9800	0D9800	d.41	05	ec 01 13 fe 00
float	sin10	digitalisierteIonisationsspannungIst	digitalisierte Ionisationsspannung Istwert	20.9	02da0069					A400	0DA400	d.44	02	58 03
Temperaturesensor	temp;status	OutsideTemp	Außentemperatur (bei angeschlossenem Außenfühler) Istwert in °C (ohne Offset	4;0	0340000038					7600	0D7600	d.47	03	39 FC AA
uchar	status	mcResidualBurnerCuttOfTime	verbleibende Brennersperrzeit (Heizbetrieb) in Minuten (ro)	0	01009b					3800	0D3800	d.67	01	0D
YesNo	yesno		Digitaler Regler erkannt 1 = erkannt- 0 = nicht erkannt							0400	0D0400	d.90	01	0 No , 1 yes
DcfState	dcfstate	OutsideTempSensortatusD	Status DCF bei angeschlossenem Außenfühler mit DCF77-Empfänger 0 = kein Empfang- 1 = Empfang 2 = synchronisiert- 3 = gültig	3	010398					6900	0D6900	d.91	01	00 no signal
			##############VSC 196/2 -C 150 expert level
Tlte	temp	external_Flowsetpoint_DK	external_Flowsetpoint_DK	90	02a00546					2500	0D2500		02	A005
OnOff	onoff	hwMainSwitch	Warmwasser Hauptschalter EIN/AUS	off	01009b					0000	0D0000		01	00
Pressuresensor	press;status	mcWaterpressuresensor	Wasserdrucksensor	2.055;0	03fe0700b2					0200	0D0200		03	A40600
SrBool_OffOn	offon	Flame_DK	Flame_DK	off	01f06b					0500	0D0500		01	0F
Temperaturesensor	temp;sensor	ReturnTemperature	Rücklauftemperatur Istwert in °C	-1.81;cutoff	03e3ffaa95					6B00	0D6B00		03	E3FFAA
OnOff	onoff	FloorHeatingContact_DK	FloorHeatingContact_DK	off	01009b					7000	0D7000		01	00
OnOff	onoff	EbusVoltage_DK	EbusVoltage_DK	on	01019a					7F00	0D7F00		01	01
OnOff	onoff	FluegasvalveOpen	FluegasvalveOpen (Display?)	on	01019a					8900	0D8900		01	01
uchar	status	statusnumber	Statusnummer Info-Taste (Display i-Taste 1xgedrückt bsp. S.31)	31	4					AB00	0DAB00		01	04
Tlte	calibration	mcFlowSetPotmeter	Regler Vorlauftemperatur	75	02b00475					F003	0DF003		02	B004
Tlte	calibration	hwFlowSetPotmeter	Regler Warmwasser Speichertemperatur	60	02c003ec					F103	0DF103		02	C003
Tbool	status	MainSwitch	Hauptschalter EIN/AUS		1=AN ERR:no signal= AUS					F303	0DF303		01	01
unchar	percent0	SolarPump_DK	Solarpumpe DK [%]							7D00	0D7D00		01
			##############VSC 196/2 -C 150 diag level 2
uchar	status	PumpSpeedSetpointDesired	Pumpenleistung Soll (0 = auto (Werkseinstellung) 1 = 53% 2 = 60% 3 = 70% 4 = 85% 5 = 100%)	0	01009b					0A04	0D0A04	d.14	01	00
OnOff	onoff	FlowReturnRegulation	Umschaltung: Vor-- Rücklauftemperatur-Regelung 1 = Rücklauftemperatur-Regelung | 0 = Vorlauftemperatur-Regelung	0	01009b					0C04	0D0C04	d.17	01	00
PumpMode	status	PumpMode	Pumpenbetriebsart (Nachlauf) 0 = Nachlauf- 1 = durchlaufend- 2 = Winter	0	01009b					4904	0D4904	d.18	01	00
uchar	status	SecondPumpMode	Pumpe 2 – Pumpenbetriebsart (Nachlauf) 0 = Nachlauf- 1 = durchlaufend- 2 = Winter	2	010299					0B04	0D0B04	d.19	01	02
sruint ou Tlte	temp	hwTempMaxSetpoint	Maximaler Einstellwert des Speichersollwert-Potis Einstellbereich: 40 – 70 °C (Werkseinstellung: 60 °C)	60	02c003ec					4304	0D4304	d.20	02	C003
AccessoryRelais	status	Accessories_One	Umschalten Zubehörrelais 1 - 1 = Zirkulationspumpe (Werkseinstellung) 2 = externe Pumpe 3 = Speicherladepumpe 4 = Abgasklappe/Dunstabzugshaube 5 = externes Gasventil 6 = externe Störmeldung 7 = Rückmeldung Abgasklappe	1	1=01019a					4B04	0D4B04	d.27	01	01
AccessoryRelais	status	Accessories_Two	Umschalten Zubehörrelais 2 - 1 = Zirkulationspumpe (Werkseinstellung) 2 = externe Pumpe 3 = Speicherladepumpe 4 = Abgasklappe/Dunstabzugshaube 5 = externes Gasventil 6 = externe Störmeldung 7 = Rückmeldung Abgasklappe	2	2=010299					4C04	0D4C04	d.28	01	02
sint	sin10	MinFanSpeedOffset	Offset für Minimum-Gebläsedrehzahl in U/min / 10- Einstellbereich: 0 bis 300	25.4	02fe00cc					2404	0D2404	d.50	02	F600
sint	sin10	MaxFanSpeedOffset	Offset für Maximum-Gebläsedrehzahl in U/min / 10- Einstellbereich: -99 bis 0	-5.8	02c6ff7c					2504	0D2504	d.51	02	E2FD
uchar	status	TempLimit_Deactivations_count	Anzahl der Temperaturbegrenzer-Abschaltungen (Anzahl) (ro=read only)	0	01009b					2000	0D2000	d.60	01	00
uchar	status	BurnerControlFaults	Anzahl der Feuerungsautomat-Störungen (Anzahl der erfolglosen Zündungen im letzten Versuch) (ro=read only)	18	011289					1F00	0D1F00	d.61	01	02
ucharfloat (10)	minutes2	Average_Ignitiontime	Mittlere Zündzeit (ro)	1.3	010d96					2D00	0D2D00	d.64	01	09
ucharfloat (10)	minutes2	Max_Ignitiontime	Maximale Zündzeit (ro)	3,6	0124bf					2C00	0D2C00	d.65	01	16
uchar	status	CounterStartattempts1	Anzahl der erfolglosen Zündungen im 1. Versuch (ro)	19	011388					6E00	0D6E00	d.68	01	02
uchar	status	CounterStartattempts2	Anzahl der erfolglosen Zündungen im 2. Versuch (ro)	17	01118a					6F00	0D6F00	d.69	01	02
uchar	status	VUV_Mode	VUV-Betrieb 0 = normal (Sollstellung) 1 = Mittelstellung (nur in Großbritannien) 2 = nur Heizung	0	01009b					2A04	0D2A04	d.70	01	00
Tlte	calibration	hwMaxSetpointTempDesired	Maximaler Einstellwert der Solltemperatur des Heizungsvorlaufs Einstellbereich: 40 – 85 °C Werkseinstellung: 75 °C	75	02b00475					0E04	0D0E04	d.71	02	B004
uchar	status	hwMaxStorageLoadTime	MaxStorageLoadTime		45					1204	0D1204	d.75	01	2D
Tlte	calibration	hwMaxFlowset	MaxFlowset (w)	80	02000529					0F04	0D0F04	d.78	02	0005
uint	uin	mcOperatinghrs	Anzahl der Heizbetriebsstunden	14396	023c389a					2800	0D2800	d.80	02	1806
uint	uin	hwOperatinghrs	Anzahl der Brauchwasserbetriebsstunden	1341	023d053c					2200	0D2200	d.81	02	BE00
uint	uin	mcSwitchactions	Anzahl der Schaltspiele im Heizungsbetrieb	410	029a01a0					2900	0D2900	d.82	02	7C00
uint	uin	hwSwitchactions	Anzahl der Schaltspiele im Brauchwasserbetrieb	109	026d00c3					2300	0D2300	d.83	02	1300
HoursTillMaintenance	uin10	HoursTillService	Wartungsanzeige: Anzahl der Stunden bis zur nächsten Wartung Einstellbereich: 0 – 3000 h- „-“ für deaktiviert Werkseinstellung: „-“ (300 entspricht 3000 h) Hours/Active	3010	02c20b49				2	2004	0D2004	d.84	02	C20B
uchar	status	DeviceTypeDSN	Einstellung Gerätevariante DSN Einstellbereich: 0 – 99;Werkseinstellungen: 19 = VSC 126/3 20 = VSC 196/3 22 = VSC 246/3 (w)	20	01148f					3004	0D3004	d.93	01	15
YesNo	yesno	SetFactoryDefaultValues	Werkseinstellung (Rücksetzung einstellbarer Parameter auf Werkseinstellung) 0 = aus- 1 = ein Werkseinstellung: 0	0	01009b					6804	0D6804	d.96	01	00
			##############VSC 196/2 -C 200 HL Wartungsdaten
uchar	status	TempGradientFailure_DK	Gradientenfehler = Anzahl der Boilerabschaltung wegen zu hohen Gradient	12						1100	0D1100	S.54	01
uchar	status	TempDiffBlock_DK	Number of Modulationblocking of the boilers cause of to high/incorrect different flow/return	220						1200	0D1200		01
uchar	status	TempDiffFailure_DK	Anzahl der Abschaltungen wegen zu hoher / fehlerhafter Differenz von Vor- und Rücklauftemperatur	6						1300	0D1300		01
uint	uin	PumpOperationHours_DK	Betriebsstunden Pumpe	12343						1400	0D1400		01
uint	uin	CH_PumpCommunt_DK	Schaltspiele Pumpe	3453						1500	0D1500		01
uint	uin	TWV_Communt_DK	Drei Wege Ventil Schaltspiele Anzahl	2236						1A00	0D1A00		01
uint	uin	FanOperationHours_DK	Betriebsstunden Lüfter	455						1B00	0D1B00		01
uint	uin	FanCommunt_DK	Anzahl der Lüfterschaltspiele	2344						1C00	0D1C00		01
Tlte	calibration	MaxTempDiffExtTFT_DK	Predictive maintenance data							2700	0D2700		01
ucharfloat (10)	seconds2	min_Ignitiontime_DK	Minimale Zündzeit							2B00	0D2B00
Tlte	temp	TDHW_max_DK	Max. WW Temperatur [°C]-Maximaltemperatur gemessen am Brauchwasserauslaufsensor							3500	0D3500		02
Tlte	temp	TTANK_max_DK	Max. Speichertemp. - Maximaltemperatur gemessen am Speichersensor							3600	0D3600		02
Tlte	temp	TFT_max_DK	Max. Vorlauftemperatur -Maximaltemperatur gemessen am Vorlaufsensor							3700	0D3700		02
uint	uin	TankLoadPumpOperationHours_DK	Betriebsstunden Warmwasser Speicher							4C00	0D4C00		02
uint	uin	TankloadPumpCommunt_DK	Schaltspiele Pumpe Warmwasser Speicher							4F00	0D4F00		02
uint	uin100	DHW_Waterflow_max_DK	Max. WW Vorlauftemp. [l/Std] - Maximalwert des Warmwassersensors							5600	0D5600		02
uchar	status	CounterStartAttempts3_DK	Zündfehler 3. Versuch - Anzahl der erfolglosen Zündversuche							8100	0D8100		01
uchar	status	CounterStartAttempts4_DK	Zündfehler 4. Versuch - Anzahl der erfolglosen Zündversuche							8200	0D8200		01
Tlte	temp	TRT_max_DK	Max. Rücklauftemperatur							BE00	0DBE00		01
			Auswahl 1-2-3-4-5—6-7-8-9	2	Displayvalue							d. 26
			Auswahl: 0/1/2/3	0	Displayvalue							d. 58
			read only	0	Displayvalue							d. 63
			read only	20	Displayvalue							d. 76
			write 0-99	17	Displayvalue							d.97
												d.90
			Legende:
			ro=read only
			w=write

## bai00
#################################
# BAI00.csv
# Version 1.0
# amunra
# GNU GPL V2.0
#################################			TEST: ebusctl write -h 15B5930D2E00
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
################################# Get Messages
*rb	bai00		0		08	B509	0D
rb		Heatingload	Heizungsteillast VSC 126/3: 4 - 14 kW | VSC 196/3: 6 - 19 kW | VSC 246/3: 9 - 25 kW				0704			status
rb		mcLoadPumpDelayTime	Heizungspumpennachlaufzeit (Heizbetrieb) 1 - 60 min (Werkseinstellung: 5 min)				F703			status
rb		mcMaxBurnCutOffTime	maximale Brennersperrzeit bei 20 °C Einstellbereich: 2–60 min Werkseinstellung: 20 min				0904			status
rb		hwStorageLoadTemp	Messwert der Speicherladetemperatur in °C				1600			temp;status
rb		hwStorageTempStatus	Messwert der Speichertemperatur in °C				1700			temp;status
rb		FlowReturnTempDesired	Sollwert der Vorlauf-/Rücklauftemperatur in °C | aktueller Sollwert; ermittelt aus Poti- Regler- Regelungsart | Werkseinstellung: Vorlauftemperatur				3900			temp
rb		hwSetpoint	Warmwasser Temperatur Soll				EA03			temp
rb		hwDisplayStorageTempDesired	Anzeige der Speicher-Solltemperatur in °C (15 °C bedeutet Frostschutz)				0400			temp
rb		RoomthermostatStatus	Raumthermostat an Klemme 3-4 1 = geschlossen (Wärmeanforderung) | 0 = geöffnet (keine Wärmeanforderung)				2A00			onoff
rb		mcFlowTempDesiredExternalController	Vorlauf-Solltemperatur vom externen Regler an Klemme 7-8-9 in °C				6E04			temp
rb		mcInternalHeatingPumpStatus	Interne Heizungspumpe 1 = ein- 0 = aus				4400			onoff
rb		mcExternalHeatingPumpStatus	Externe Heizungspumpe 1 – 100 = ein- 0 = aus				3F00			onoff
rb		hwPowerLoadPump	Leistung der Speicherladepumpe in % 1 - 100 = ein (entspr. der Ansteuerung der Pumpe)- 0 = aus				9E00			status
rb		cpState	Zirkulationspumpe (von externem oder eingesteckten Regler an Klemme 7-8-9 gesteuert) 1 – 100 = ein 0 = aus				7B00			onoff
rb		mcPumpPower	Aktuelle Heizpumpenleistung in %				7300			status
rb		Roomthermostat	Raumthermostat				0E00			onoff
rb		hwDemand	hwDemand				5800			yesno
rb		mcOperatingMode	Sommerbetrieb (Heizung ein/aus) 1 = Heizung ein- 0 = Heizung aus (Sommerbetrieb)				F203			onoff
rb		SpeicherladungdurchReglerfreigegeben	Speicherladung durch Regler freigegeben 1 = ja- 0 = nein Werkseinstellung: ja				4704			yesno
rb		ControlSignalforbothGasvalve	Steuersignal für beide Gasventile 1 = ein- 0 = aus				BB00			offon
rb		BlowerFanSpeedDesired	Gebläsedrehzahl Sollwert in U/min / 10				2400			uin10
rb		BlowerFanSpeed	Gebläsedrehzahl Istwert in U/min / 10				8300			uin10
rb		PositionOfChangeOverValve	Stellung des Vorrang-Umschaltventils 100 = Warmwasser- 0 = Heizung- ca. 40 = Mitte				5400			percent0
rb		mcFlowTempSensor	Vorlauftemperatur Istwert in °C				1800			temp;status
rb		mcReturnTemp	Rücklauftemperatur Istwert in °C				9800			temp;status
rb		digitalisierteIonisationsspannungIst	digitalisierte Ionisationsspannung Istwert				A400			sin10
rb		OutsideTemp	Außentemperatur (bei angeschlossenem Außenfühler) Istwert in °C (ohne Offset				7600			temp;status
rb		mcResidualBurnerCuttOfTime	verbleibende Brennersperrzeit (Heizbetrieb) in Minuten (ro)				3800			status
#		0	Digitaler Regler erkannt 1 = erkannt- 0 = nicht erkannt				0400			yesno
rb		OutsideTempSensortatusD	Status DCF bei angeschlossenem Außenfühler mit DCF77-Empfänger 0 = kein Empfang- 1 = Empfang 2 = synchronisiert- 3 = gültig				6900			dcfstate
#		0	##############VSC 196/2 -C 150 expert level					0
rb		external_Flowsetpoint_DK	external_Flowsetpoint_DK				2500			temp
rb		hwMainSwitch	Warmwasser Hauptschalter EIN/AUS				0000			onoff
rb		mcWaterpressuresensor	Wasserdrucksensor				0200			press;status
rb		Flame_DK	Flame_DK				0500			offon
rb		ReturnTemperature	Rücklauftemperatur Istwert in °C				6B00			temp;sensor
rb		FloorHeatingContact_DK	FloorHeatingContact_DK				7000			onoff
rb		EbusVoltage_DK	EbusVoltage_DK				7F00			onoff
rb		FluegasvalveOpen	FluegasvalveOpen (Display?)				8900			onoff
rb		statusnumber	Statusnummer Info-Taste (Display i-Taste 1xgedrückt bsp. S.31)				AB00			status
rb		mcFlowSetPotmeter	Regler Vorlauftemperatur				F003			calibration
rb		hwFlowSetPotmeter	Regler Warmwasser Speichertemperatur				F103			calibration
rb		MainSwitch	Hauptschalter EIN/AUS				F303			status
rb		SolarPump_DK	Solarpumpe DK [%]				7D00			percent0
#		0	##############VSC 196/2 -C 150 diag level 2					0
rb		PumpSpeedSetpointDesired	Pumpenleistung Soll (0 = auto (Werkseinstellung) 1 = 53% 2 = 60% 3 = 70% 4 = 85% 5 = 100%)				0A04			status
rb		FlowReturnRegulation	Umschaltung: Vor-- Rücklauftemperatur-Regelung 1 = Rücklauftemperatur-Regelung | 0 = Vorlauftemperatur-Regelung				0C04			onoff
rb		PumpMode	Pumpenbetriebsart (Nachlauf) 0 = Nachlauf- 1 = durchlaufend- 2 = Winter				4904			status
rb		SecondPumpMode	Pumpe 2 – Pumpenbetriebsart (Nachlauf) 0 = Nachlauf- 1 = durchlaufend- 2 = Winter				0B04			status
rb		hwTempMaxSetpoint	Maximaler Einstellwert des Speichersollwert-Potis Einstellbereich: 40 – 70 °C (Werkseinstellung: 60 °C)				4304			temp
rb		Accessories_One	Umschalten Zubehörrelais 1 - 1 = Zirkulationspumpe (Werkseinstellung) 2 = externe Pumpe 3 = Speicherladepumpe 4 = Abgasklappe/Dunstabzugshaube 5 = externes Gasventil 6 = externe Störmeldung 7 = Rückmeldung Abgasklappe				4B04			status
rb		Accessories_Two	Umschalten Zubehörrelais 2 - 1 = Zirkulationspumpe (Werkseinstellung) 2 = externe Pumpe 3 = Speicherladepumpe 4 = Abgasklappe/Dunstabzugshaube 5 = externes Gasventil 6 = externe Störmeldung 7 = Rückmeldung Abgasklappe				4C04			status
rb		MinFanSpeedOffset	Offset für Minimum-Gebläsedrehzahl in U/min / 10- Einstellbereich: 0 bis 300				2404			sin10
rb		MaxFanSpeedOffset	Offset für Maximum-Gebläsedrehzahl in U/min / 10- Einstellbereich: -99 bis 0				2504			sin10
rb		TempLimit_Deactivations_count	Anzahl der Temperaturbegrenzer-Abschaltungen (Anzahl) (ro=read only)				2000			status
rb		BurnerControlFaults	Anzahl der Feuerungsautomat-Störungen (Anzahl der erfolglosen Zündungen im letzten Versuch) (ro=read only)				1F00			status
rb		Average_Ignitiontime	Mittlere Zündzeit (ro)				2D00			minutes2
rb		Max_Ignitiontime	Maximale Zündzeit (ro)				2C00			minutes2
rb		CounterStartattempts1	Anzahl der erfolglosen Zündungen im 1. Versuch (ro)				6E00			status
rb		CounterStartattempts2	Anzahl der erfolglosen Zündungen im 2. Versuch (ro)				6F00			status
rb		VUV_Mode	VUV-Betrieb 0 = normal (Sollstellung) 1 = Mittelstellung (nur in Großbritannien) 2 = nur Heizung				2A04			status
rb		hwMaxSetpointTempDesired	Maximaler Einstellwert der Solltemperatur des Heizungsvorlaufs Einstellbereich: 40 – 85 °C Werkseinstellung: 75 °C				0E04			calibration
rb		hwMaxStorageLoadTime	MaxStorageLoadTime				1204			status
rb		hwMaxFlowset	MaxFlowset (w)				0F04			calibration
rb		mcOperatinghrs	Anzahl der Heizbetriebsstunden				2800			uin
rb		hwOperatinghrs	Anzahl der Brauchwasserbetriebsstunden				2200			uin
rb		mcSwitchactions	Anzahl der Schaltspiele im Heizungsbetrieb				2900			uin
rb		hwSwitchactions	Anzahl der Schaltspiele im Brauchwasserbetrieb				2300			uin
rb		HoursTillService	Wartungsanzeige: Anzahl der Stunden bis zur nächsten Wartung Einstellbereich: 0 – 3000 h- „-“ für deaktiviert Werkseinstellung: „-“ (300 entspricht 3000 h) Hours/Active				2004			uin10
rb		DeviceTypeDSN	Einstellung Gerätevariante DSN Einstellbereich: 0 – 99;Werkseinstellungen: 19 = VSC 126/3 20 = VSC 196/3 22 = VSC 246/3 (w)				3004			status
rb		SetFactoryDefaultValues	Werkseinstellung (Rücksetzung einstellbarer Parameter auf Werkseinstellung) 0 = aus- 1 = ein Werkseinstellung: 0				6804			yesno
#		0	##############VSC 196/2 -C 200 HL Wartungsdaten					0
rb		TempGradientFailure_DK	Gradientenfehler = Anzahl der Boilerabschaltung wegen zu hohen Gradient				1100			status
rb		TempDiffBlock_DK	Number of Modulationblocking of the boilers cause of to high/incorrect different flow/return				1200			status
rb		TempDiffFailure_DK	Anzahl der Abschaltungen wegen zu hoher / fehlerhafter Differenz von Vor- und Rücklauftemperatur				1300			status
rb		PumpOperationHours_DK	Betriebsstunden Pumpe				1400			uin
rb		CH_PumpCommunt_DK	Schaltspiele Pumpe				1500			uin
rb		TWV_Communt_DK	Drei Wege Ventil Schaltspiele Anzahl				1A00			uin
rb		FanOperationHours_DK	Betriebsstunden Lüfter				1B00			uin
rb		FanCommunt_DK	Anzahl der Lüfterschaltspiele				1C00			uin
rb		MaxTempDiffExtTFT_DK	Predictive maintenance data				2700			calibration
rb		min_Ignitiontime_DK	Minimale Zündzeit				2B00			seconds2
rb		TDHW_max_DK	Max. WW Temperatur [°C]-Maximaltemperatur gemessen am Brauchwasserauslaufsensor				3500			temp
rb		TTANK_max_DK	Max. Speichertemp. - Maximaltemperatur gemessen am Speichersensor				3600			temp
rb		TFT_max_DK	Max. Vorlauftemperatur -Maximaltemperatur gemessen am Vorlaufsensor				3700			temp
rb		TankLoadPumpOperationHours_DK	Betriebsstunden Warmwasser Speicher				4C00			uin
rb		TankloadPumpCommunt_DK	Schaltspiele Pumpe Warmwasser Speicher				4F00			uin
rb		DHW_Waterflow_max_DK	Max. WW Vorlauftemp. [l/Std] - Maximalwert des Warmwassersensors				5600			uin100
Err:508		Err:509	Err:509				Err:508			Err:509
rb		CounterStartAttempts3_DK	Zündfehler 3. Versuch - Anzahl der erfolglosen Zündversuche				8100			status
rb		CounterStartAttempts4_DK	Zündfehler 4. Versuch - Anzahl der erfolglosen Zündversuche				8200			status
rb		TRT_max_DK	Max. Rücklauftemperatur				BE00			temp
#		0	Auswahl 1-2-3-4-5—6-7-8-9					0
#		0	Auswahl: 0/1/2/3					0
#		0	read only					0

## VRC430_Main
DataType	Typ	EbusdID		Beispiel	RAW				Length of data	ID	ID2	Length response data		Menü Ebene
			##############VRC430 Base
Data2b	temp2	RoomTempDesired	m.01 => display room temp	21.09765625		15	B5	9	3	0D8000	8000	02
D2C – UCH	temp;status	OutsideTemp	Aussentemperatur	2,25	03240000d7	15	B5	9	3	0D6200		03
WeekDay	day	Weekday	Wochentag	Wed	010299	15	B5	9	3	0D5F00		01
time	time	Time	Uhrzeit	00:27:18	031b1800b8	15	B5	9	3	0D6000		03
date	date	Date	Datum	31.12.2014	031f0c0e1d	15	B5	9	3	0D6100		03
yesNo	yesno	HolidayActive	Ferienprogramm aktiv	No	01009b	15	B5	9	3	0D0B00		01
state (uchar)	hwmode2	OperatingModeHC	Betriebsart	Auto	010299=AUTO, 01019a=MANU,01009b=AUS	15	B5	9	3	0D2F00		01
Data1C	temp1	HCTempDesiredLow	Absenktemperatur	19,5	0127bc	15	B5	9	3	0D3000		01
UIN	uin100	HeatingCurve	Heizkurve	1,6	02a00043	15	B5	9	3	0D3100		02
Data1C	temp1	HCTempDesired	Manuell Solltemperatur	20	0128b3	15	B5	9	3	0D3200		01
Data1C	temp1	HCTempDesiredQV	QuickVeto Solltemperatur	21,5	0129b2	15	B5	9	3	0D3C00		01
YesNo	yesno	HCTempDesiredQVActive	QuickVeto Solltemperatur	No	01009b	15	B5	9	3	0D3D00		01
string	STR:10	HCName1	Heizkreis Name 1	HEIZKREIS	0b4845495a4b5245495320003b	15	B5	9	3	0D3F00		default size 10 characters
string	STR:10	HCName2	Heizkreis Name 2	Gr2	0b484b322020202020202000df	15	B5	9	3	0D3F08		08
string	STR:10	HWCName	Warmwasserkreis Name	WASSERKREIS	0b5741524d57415353455200db	15	B5	9	3	0D3F78		08
	UCH	HolidayRoomTempDesired	Ferien Solltemperatur	10	010992	15	B5	9	3	0D4000		01
date	date	HolidayStart	Ferienzeitraum Beginn	41183		15	B5	9	3	0D1100		03
date	date	HolidayEnd	Ferienzeitraum Ende	41185		15	B5	9	3	0D1200		03
state (uchar)	hwmode	HolidayMode	Modus Urlaub	Auto		15	B5	9	3	0D4200		01
Data1C	temp1	HWCTempDesired	Warmwasser Solltemperatur	37	014ad1	15	B5	9	3	0D4400		01
Data1C	temp1	HWCTempDesiredQV	Warmwasser QuickVeto Solltemperatur	37	014ad1	15	B5	9	3	0D4500		01
YesNo	yesno	HWCTempDesiredQVActive	Warmwasser QuickVeto Solltemperatur	No	01009b	15	B5	9	3	0D4300		01
Data1C	temp1	hwManualRoomTempAct	Warmwasser Manuell Raumisttemperatur	60	0178e3	15	B5	9	3	0D4C00		01
OnOff	offauto	SummerWinterModus	SommerWinterzeitModus	On	01019a	15	B5	9	3	0D5300		01
Data1C	temp1	StorageTemp	Speichertemperatur IST	37	0142d9	15	B5	9	3	0D9E00		01
	temp1	RoomTemp	Raumtemperatur IST	21,5	0129b2	15	B5	9	3	0D9600		01
			##############VRC430 Extra
ScharFloat	temp3	RoomTempOffset	Raumtemperatur IST Offset	-3	01fd66	15	B5	9	3	0D5700		01
ScharFloatRounded ou ScharFloat	temp3	OutsideTempOffset	Kalibrierung Aussentemperatur	-2	01fe65	15	B5	9	3	0D5800		01
	uchar		Frostschutzverzögerung		01019a	15	B5	9	3	0D1A00		1
	hwmode	BaseDisplay	BaseDisplay		01019a	15	B5	9	3	0D2E00		1
	status	HK1_RoomTempSwitchOn	HK1_RoomTempSwitchOn		010299	15	B5	9	3	0D3400		1
	UcharFloat		HK1_MinimalFlowSetpoint		0122b9	15	B5	9	3	0D3500		01
	hwmode	HCType	Heizkreistyp			15	B5	9	3	0D3A00		01
	temp1	SummerRoomTempOffset	Sommer Raumisttemperatur Offset		01009b	15	B5	9	3	0D3B00		01
	temp1	HK1ActualFlowSetPoint	HK1ActualFlowSetPoint		01009b	15	B5	9	3	0D3E00		01
	UcharFloat		DHW_LoadingOffset		0132a9	15	B5	9	3	0D4600		01
	UCH		DHW_LP_postrunningtime		01059e	15	B5	9	3	0D4700		01
	onoff	hwParalellLoading	Warmwasser Parallel Ladezeit			15	B5	9	3	0D4800		01
	daylegio	LegionellaProtectionDay	Legionellenfunktion Wochentag	00=Mo	01079c	15	B5	9	3	0D4900		01
	time	LegionellaProtectionTime	Legionellenfunktion Zeitpunkt			15	B5	9	3	0D4A00		01
	yesno	HWCircuitActive	Speicherladung aktiv			15	B5	9	3	0D4B00		01
	hwmode	OperatingMode	Betriebsart (Frostschutz,Absenken,ECO)			15	B5	9	3	0D4D00		01
	TscharFloatSwitch		continuous heating Value/State		01e67d	15	B5	9	3	0D4F00		01
uint_step	hours	PreheatingTime	Vorheizzeit (in h)			15	B5	9	3	0D5000		02
uint_step	hours	PreTurnOffTime	Vorabschaltzeit			15	B5	9	3	0D5100		01
	UcharFloat		ExcessTemperature		01009b	15	B5	9	3	0D5200		01
	STR	MaintenancePhoneNumber_1	Telefon-Nummer des Fachhandwerkers_1			15	B5	9	3	0D5400		09
SpaceOnlyString	STR	MaintenancePhoneNumber_2	Telefon-Nummer des Fachhandwerkers_2			15	B5	9	3	0D5408		09
	code	ConfigMenueKeyCode	Codenummer		0401000000cf	15	B5	9	3	0D5500		04
	date	MaintenanceDate	Wartungsdatum			15	B5	9	3	0D5900		03
uchar	UCH	LCDContrast	Display Kontrast			15	B5	9	3	0D5A00		01
	temp1	FloorScreedDryingTemp	Vorlauftemperatur Estrichtrocknung			15	B5	9	3	0D2A00		01
	UCH	FloorScreedDryingDay	Tag Estrichtrocknung			15	B5	9	3	0D3800		01
	hwmode		BKMK1ConfigCPLPAsLP		01009b	15	B5	9	3	0D7D00		01
	UCH	PumpBlockingTimeMax	Pumpensperrzeit			15	B5	9	3	0D7E00		01
	onoff	CircPumpStatus	Status Zirkulationspumpe			15	B5	9	3	0D8100		01
	hwmode	mcHeatingCircuitType2	Heizkreistyp (#2)			15	B5	9	3	0D8500		01
	temp1	DHW_ActualDesired_Setpoint	DHW_ActualDesired_Setpoint			15	B5	9	3	0D8600		01
	temp;status	BufferFlow	Speicherpumpe Volumenstrom			15	B5	9	3	0D8700		03
	UCH	RF_Quality_OT_DCF	RF_Quality_OT_DCF			15	B5	9	3	0DBA00		01
	UCH	RF_Quality_CI	RF_Quality_CI			15	B5	9	3	0DBB00		01
						15	B5	15	2
	status;slot;slot;slot;daysel	mcTTMonday	Heizkreis Zeitfenster Montag					15		0000	Monatg	8	08 000024278a8a9001 f3
	status;slot;slot;slot;daysel	mcTTTuesday	Heizkreis Zeitfenster Dienstag					15		0100	Dienstag	8	08000024278a8a9000f2
	status;slot;slot;slot;daysel	mcTTWednesday	Heizkreis Zeitfenster Mittwoch					15		0200	Mittwoch	8	08000024278a8a9000f2
	status;slot;slot;slot;daysel	mcTTThursday	Heizkreis Zeitfenster Donnerstag					15		0300	Donnerstag	8	08000024278a8a9000f2
	status;slot;slot;slot;daysel	mcTTFriday	Heizkreis Zeitfenster Freitrag					15		0400	Freitag	8	08000024278a8a9000f2
	status;slot;slot;slot;daysel	mcTTSaturday	Heizkreis Zeitfenster Samstag					15		0500	Samstag	8	08000024278a8a9000f2
	status;slot;slot;slot;daysel	mcTTSunday	Heizkreis Zeitfenster Samstag					15		0600	Sonntag	8	0800002a2a8a8a900079
						15	B5	4	2
	day;temp1;temp1;temp1	mcTTMondayTemp	Heizkreis Temperatur Montag					4		1901	Monatg	4
	day;temp1;temp1;temp1	mcTTTuesdayTemp	Heizkreis Temperatur Dienstag					4		1902	Dienstag
	day;temp1;temp1;temp1	mcTTWednesdayTemp	Heizkreis Temperatur Mittwoch					4		1903	Mittwoch
	day;temp1;temp1;temp1	mcTTThursdayTemp	Heizkreis Temperatur Donnerstag					4		1904	Donnerstag
	day;temp1;temp1;temp1	mcTTFridayTemp	Heizkreis Temperatur Freitag					4		1905	Freitag
	day;temp1;temp1;temp1	mcTTSaturdayTemp	Heizkreis Temperatur Samstag					4		1906	Samstag
	day;temp1;temp1;temp1	mcTTSundayTemp	Heizkreis Temperatur Sonntag					4		1907	Sonntag
						15	B5	15	2
	status;slot;slot;slot;daysel	hwTTMonday	Warmwasser Zeitfenster Montag					15		0001	Monatg	8
	status;slot;slot;slot;daysel	hwTTTuesday	Warmwasser Zeitfenster Dienstag					15		0101	Dienstag
	status;slot;slot;slot;daysel	hwTTWednesday	Warmwasser Zeitfenster Mittwoch					15		0201	Mittwoch
	status;slot;slot;slot;daysel	hwTTThursday	Warmwasser Zeitfenster Donnerstag					15		0301	Donnerstag
	status;slot;slot;slot;daysel	hwTTFriday	Warmwasser Zeitfenster Freitag					15		0401	Freitag
	status;slot;slot;slot;daysel	hwTTSaturday	Warmwasser Zeitfenster Samstag					15		0501	Samstag
	status;slot;slot;slot;daysel	hwTTSunday	Warmwasser Zeitfenster Sonntag					15		0601	Sonntag
						15	B5	15	2
	status;slot;slot;slot;daysel	cpTTMonday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Montag					15		0002	Monatg	8
	status;slot;slot;slot;daysel	cpTTTuesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Dienstag					15		0102	Dienstag
	status;slot;slot;slot;daysel	cpTTWednesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Mittwoch					15		0202	Mittwoch
	status;slot;slot;slot;daysel	cpTTThursday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Donnerstag					15		0302	Donnerstag
	status;slot;slot;slot;daysel	cpTTFriday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Freitrag					15		0402	Freitag
	status;slot;slot;slot;daysel	cpTTSaturday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Samstag					15		0502	Samstag
	status;slot;slot;slot;daysel	cpTTSunday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Sonntag					15		0602	Sonntag

## vrc430
#################################
# VRC430.csv
# Version 1.0
# amunra
# GNU GPL V2.0
#################################			TEST: ebusctl write -h 15B5930D2E00
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
################################# Get Messages
#		0	##############VRC430 Base					0
*r	vrc430				15	B509	0D
r		RoomTempDesired	m.01 => display room temp				8000			temp2
r		OutsideTemp	Aussentemperatur				6200			temp;status
r		Weekday	Wochentag				5F00			day
r		Time	Uhrzeit				6000			time
r		Date	Datum				6100			date
r		HolidayActive	Ferienprogramm aktiv				0B00			yesno
r		OperatingModeHC	Betriebsart				2F00			hwmode2
r		HCTempDesiredLow	Absenktemperatur				3000			temp1
r		HeatingCurve	Heizkurve				3100			uin100
r		HCTempDesired	Manuell Solltemperatur				3200			temp1
r		HCTempDesiredQV	QuickVeto Solltemperatur				3C00			temp1
r		HCTempDesiredQVActive	QuickVeto Solltemperatur				3D00			yesno
r		HCName1	Heizkreis Name 1				3F00			STR:10
r		HCName2	Heizkreis Name 2				3F08			STR:10
r		HWCName	Warmwasserkreis Name				3F78			STR:10
r		HolidayRoomTempDesired	Ferien Solltemperatur				4000			UCH
r		HolidayStart	Ferienzeitraum Beginn				1100			date
r		HolidayEnd	Ferienzeitraum Ende				1200			date
r		HolidayMode	Modus Urlaub				4200			hwmode
r		HWCTempDesired	Warmwasser Solltemperatur				4400			temp1
r		HWCTempDesiredQV	Warmwasser QuickVeto Solltemperatur				4500			temp1
r		HWCTempDesiredQVActive	Warmwasser QuickVeto Solltemperatur				4300			yesno
r		hwManualRoomTempAct	Warmwasser Manuell Raumisttemperatur				4C00			temp1
r		SummerWinterModus	SommerWinterzeitModus				5300			offauto
r		StorageTemp	Speichertemperatur IST				9E00			temp1
r		RoomTemp	Raumtemperatur IST				9600			temp1
#		0	##############VRC430 Extra					0
r		RoomTempOffset	Raumtemperatur IST Offset				5700			temp3
r		OutsideTempOffset	Kalibrierung Aussentemperatur				5800			temp3
#		0	Frostschutzverzögerung				1A00			uchar
r		BaseDisplay	BaseDisplay				2E00			hwmode
r		HK1_RoomTempSwitchOn	HK1_RoomTempSwitchOn				3400			status
#		0	HK1_MinimalFlowSetpoint				3500			UcharFloat
r		HCType	Heizkreistyp				3A00			hwmode
r		SummerRoomTempOffset	Sommer Raumisttemperatur Offset				3B00			temp1
r		HK1ActualFlowSetPoint	HK1ActualFlowSetPoint				3E00			temp1
#		0	DHW_LoadingOffset				4600			UcharFloat
#		0	DHW_LP_postrunningtime				4700			UCH
r		hwParalellLoading	Warmwasser Parallel Ladezeit				4800			onoff
r		LegionellaProtectionDay	Legionellenfunktion Wochentag				4900			daylegio
r		LegionellaProtectionTime	Legionellenfunktion Zeitpunkt				4A00			time
r		HWCircuitActive	Speicherladung aktiv				4B00			yesno
r		OperatingMode	Betriebsart (Frostschutz,Absenken,ECO)				4D00			hwmode
#		0	continuous heating Value/State				4F00			TscharFloatSwitch
r		PreheatingTime	Vorheizzeit (in h)				5000			hours
r		PreTurnOffTime	Vorabschaltzeit				5100			hours
#		0	ExcessTemperature				5200			UcharFloat
r		MaintenancePhoneNumber_1	Telefon-Nummer des Fachhandwerkers_1				5400			STR
r		MaintenancePhoneNumber_2	Telefon-Nummer des Fachhandwerkers_2				5408			STR
r		ConfigMenueKeyCode	Codenummer				5500			code
r		MaintenanceDate	Wartungsdatum				5900			date
r		LCDContrast	Display Kontrast				5A00			UCH
r		FloorScreedDryingTemp	Vorlauftemperatur Estrichtrocknung				2A00			temp1
r		FloorScreedDryingDay	Tag Estrichtrocknung				3800			UCH
#		0	BKMK1ConfigCPLPAsLP				7D00			hwmode
r		PumpBlockingTimeMax	Pumpensperrzeit				7E00			UCH
r		CircPumpStatus	Status Zirkulationspumpe				8100			onoff
r		mcHeatingCircuitType2	Heizkreistyp (#2)				8500			hwmode
r		DHW_ActualDesired_Setpoint	DHW_ActualDesired_Setpoint				8600			temp1
r		BufferFlow	Speicherpumpe Volumenstrom				8700			temp;status
r		RF_Quality_OT_DCF	RF_Quality_OT_DCF				BA00			UCH
r		RF_Quality_CI	RF_Quality_CI				BB00			UCH
*r	vrc430mcp				15	B515
r		mcTTMonday	Heizkreis Zeitfenster Montag				0000			status;slot;slot;slot;daysel
r		mcTTTuesday	Heizkreis Zeitfenster Dienstag				0100			status;slot;slot;slot;daysel
r		mcTTWednesday	Heizkreis Zeitfenster Mittwoch				0200			status;slot;slot;slot;daysel
r		mcTTThursday	Heizkreis Zeitfenster Donnerstag				0300			status;slot;slot;slot;daysel
r		mcTTFriday	Heizkreis Zeitfenster Freitrag				0400			status;slot;slot;slot;daysel
r		mcTTSaturday	Heizkreis Zeitfenster Samstag				0500			status;slot;slot;slot;daysel
r		mcTTSunday	Heizkreis Zeitfenster Samstag				0600			status;slot;slot;slot;daysel
*r	vrc430mct				15	B504
r		mcTTMondayTemp	Heizkreis Temperatur Montag				1901			day;temp1;temp1;temp1
r		mcTTTuesdayTemp	Heizkreis Temperatur Dienstag				1902			day;temp1;temp1;temp1
r		mcTTWednesdayTemp	Heizkreis Temperatur Mittwoch				1903			day;temp1;temp1;temp1
r		mcTTThursdayTemp	Heizkreis Temperatur Donnerstag				1904			day;temp1;temp1;temp1
r		mcTTFridayTemp	Heizkreis Temperatur Freitag				1905			day;temp1;temp1;temp1
r		mcTTSaturdayTemp	Heizkreis Temperatur Samstag				1906			day;temp1;temp1;temp1
r		mcTTSundayTemp	Heizkreis Temperatur Sonntag				1907			day;temp1;temp1;temp1	B505
*r	vrc430wwp				15	B515
r		hwTTMonday	Warmwasser Zeitfenster Montag				0001			status;slot;slot;slot;daysel
r		hwTTTuesday	Warmwasser Zeitfenster Dienstag				0101			status;slot;slot;slot;daysel
r		hwTTWednesday	Warmwasser Zeitfenster Mittwoch				0201			status;slot;slot;slot;daysel
r		hwTTThursday	Warmwasser Zeitfenster Donnerstag				0301			status;slot;slot;slot;daysel
r		hwTTFriday	Warmwasser Zeitfenster Freitag				0401			status;slot;slot;slot;daysel
r		hwTTSaturday	Warmwasser Zeitfenster Samstag				0501			status;slot;slot;slot;daysel
r		hwTTSunday	Warmwasser Zeitfenster Sonntag				0601			status;slot;slot;slot;daysel
*r	vrc430cpp				15	B515
r		cpTTMonday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Montag				0002			status;slot;slot;slot;daysel
r		cpTTTuesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Dienstag				0102			status;slot;slot;slot;daysel
r		cpTTWednesday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Mittwoch				0202			status;slot;slot;slot;daysel
r		cpTTThursday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Donnerstag				0302			status;slot;slot;slot;daysel
r		cpTTFriday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Freitrag				0402			status;slot;slot;slot;daysel
r		cpTTSaturday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Samstag				0502			status;slot;slot;slot;daysel
r		cpTTSunday	Zirkulationspumpe Zeitfenster Sonntag				0602			status;slot;slot;slot;daysel

## vrs620
#################################
# vrs620.csv
# Version 1.0
# Prof. Dr. Peter A. Henning
# GNU GPL V2.0
#################################
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
r	THER	ID	Vaillant BAI00 07.03 74.01		08	0704				HEX					STR:5					BCD					BCD					BCD					BCD
r	vrs620	ID	Vaillant UI 05.08 62.01		15	0704				HEX					STR:5					BCD					BCD					BCD					BCD
r	SOL	ID	Vaillant SOLSY 5.00 63.01		EC	0704				HEX					STR:5					BCD					BCD					BCD					BCD
################################# Register Messages VRS620
*r	vrs620				15	B509	0D
*w	vrs620				15	B509	0E
r		RoomTemp	Raumtemperatur				0000			tempsensor
r		OutsideTemp	Außentemperatur				0100			tempsensor
r		VF1	Vorlauffühler intern				0200			tempsensor
r		SolarYield	Solarer Ertrag				0600			energy4		kWh					0D0E04
r		isInHoliday	Ferienmodus				0E00			yesno
r		Reg10	Reg10				1000			status
r		Reg17	Reg17				1700			status
r		Reg19	Reg19				1900			status
r		Reg1D	Reg1D				1D00			status
r		Reg1E	Reg1E				1E00			status
r		RoomTempOffset	Raumtemperatur Offset				1F00			temp
r		OutsideTempOffset	Außentemperatur Offset				2100			temp
r		RoomTempHoliday	Ferien Solltemperatur				2200			temp
r		Reg23	Reg23				2300			temp
r		Reg24	Reg24				2400			temp
r		MinTempBoiler	Minimaltemperatur Wärmeerzeuger				2500			temp
r		ServiceDate	Servicedatum				2B00			HDA:3
#	HWC	OperatingMode	Betriebsart		25		2B00			hwmode
#	HC	OperatingMode	Betriebsart		26		2B00			hwmode
#	MIX	OperatingMode	Betriebsart		50		2B00			hwmode
#	SOL	OperatingMode	Betriebsart		EC		2B00			hwmode
r		Password	Passwort				2C00			code
r	HWC	MinStorageTemp	Speichertemperatur minimal		25		3000			temp0
r	HC	MinFlowTemp	Vorlauftemperatur minimal		26		3000			temp0
r	MIX	MinFlowTemp	Vorlauftemperatur minimal		50		3000			temp0
r	HWC	MaxStorageTemp	Speichertemperatur maximal		25		3100			temp0
r	HC	MaxFlowTemp	Vorlauftemperatur maximal		26		3100			temp0
r	MIX	MaxFlowTemp	Vorlauftemperatur maximal		50		3100			temp0
r	HWC	DayTemp	Speichertemperatur Tag		25		3200			temp1
r	HC	DayTemp	Raumtemperatur Tag		26		3200			temp1
r	or	DayTemp	Raumtemperatur Tag		50		3200			temp1
r	SOL	FlowTemp	??		EC		3200			temp1
r	HC	NightTemp	Absenktemperatur		26		3300			temp1
r	MIX	NightTemp	Absenktemperatur		50		3300			temp1
r	SOL	FlowTemp2	??		EC		3300			temp1
r	HC	HeatingCurve	Heizkurve		26		3500			uin100
r	MIX	HeatingCurve	Heizkurve		50		3500			uin100
r		LcdContrast	Kontrast Display				3600			UCH
r	HC	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		26		3600			temp0
r	MIX	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		50		3600			temp0
r		PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX				3800			hours
r	HC	PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX		26		3800			hours
r	MIX	PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX		50		3800			hours
r	MIX	FloorDryingDay	Estrichtrocknung Tag		50		3B00			daysel
r		HeatingCircuitType	??				3C00			mctype
r	HC	HeatingCircuitType	??		26		3C00			mctype
r	MIX	HeatingCircuitType	??		50		3C00			mctype
r		NameHC	Name Heizkreis				4100			STR:10					IGN:1
r		NameMIX	Name Mischerkreis				4108			STR:10					IGN:1
r		HolidayPeriod	Ferien Zeitraum				4300			HDA:3					HDA:3					HDA:3					HDA:3
r		SolarYieldJan	Solarer Ertrag Januar				4400			UIN		kWh
r		SolarYieldFeb	Solarer Ertrag Februar				4408			UIN		kWh
r		SolarYieldMar	Solarer Ertrag März				4410			UIN		kWh
r		SolarYieldApr	Solarer Ertrag April				4418			UIN		kWh
r		SolarYieldMay	Solarer Ertrag Mai				4420			UIN		kWh
r		SolarYieldJun	Solarer Ertrag Juni				4428			UIN		kWh
r		SolarYieldJul	Solarer Ertrag Juli				4430			UIN		kWh
r		SolarYieldAug	Solarer Ertrag August				4438			UIN		kWh
r		SolarYieldSep	Solarer Ertrag September				4440			UIN		kWh
r		SolarYieldOct	Solarer Ertrag Oktober				4448			UIN		kWh
r		SolarYieldNov	Solarer Ertrag November				4450			UIN		kWh
r		SolarYieldDec	Solarer Ertrag Dezember				4458			UIN		kWh
r		SolarYieldJanPrev	Solarer Ertrag Januar voriges Jahr				4400			UIN		kWh
r		SolarYieldFebPrev	Solarer Ertrag Februar voriges Jahr				4408			UIN		kWh
r		SolarYieldMarPrev	Solarer Ertrag März voriges Jahr				4410			UIN		kWh
r		SolarYieldAprPrev	Solarer Ertrag April voriges Jahr				4418			UIN		kWh
r		SolarYieldMayPrev	Solarer Ertrag Mai voriges Jahr				4420			UIN		kWh
r		SolarYieldJunPrev	Solarer Ertrag Juni voriges Jahr				4428			UIN		kWh
r		SolarYieldJulPrev	Solarer Ertrag Juli voriges Jahr				4430			UIN		kWh
r		SolarYieldAugPrev	Solarer Ertrag August voriges Jahr				4438			UIN		kWh
r		SolarYieldSepPrev	Solarer Ertrag September voriges Jahr				4440			UIN		kWh
r		SolarYieldOctPrev	Solarer Ertrag Oktober voriges Jahr				4448			UIN		kWh
r		SolarYieldNovPrev	Solarer Ertrag November voriges Jahr				4450			UIN		kWh
r		SolarYieldDecPrev	Solarer Ertrag Dezember voriges Jahr				4458			UIN		kWh
r		SolarYield2	Solarer Ertrag – welche Periode ???				4600			UIN		kWh
r	HC	FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll		26		4600			temp1
r	MIX	FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll		50		4600			temp1
r		Time	Uhrzeit				5F00			VTI
r		Date	Datum				6100			HDA:3
r		StartHolidayPeriod1	Anfang Ferienperiode 1 (vorher Status)				6B00			IGN:1					HDA:3
r		EndHolidayPeriod1	Ende Ferienperiode 1 (vorher Status)				6C00			IGN:1					HDA:3
r		FloorProtectionTempLimit	Fußbodenschutz Temp > VF2				7B01			temp0
r	SOL	Reg81	Reg81		EC		8100			temp0
r	SOL	SolarProtection	Solarkreisschutz		EC		8200			temp0
r	SOL	Reg83	Reg83		EC		8300			temp0
################################# Register Messages Boiler
*r	THER				08	B509	0D
r		Reg00	Reg00				0000			status
r		Reg01	Reg01				0100			HEX					HEX
r		Pressure	Fülldruck				0200			press;sensor		bar
r		Reg03	Reg03				0300			HEX
r		Reg04	Reg04				0400			HEX					HEX
r		Reg05	Reg05				0500			HEX
r		Reg07	Reg07				0700			HEX
r		Reg09	Reg09				0900			HEX
r		Reg0A	Reg0A				0A00			HEX					HEX
r		Reg0B	Reg0B				0B00			HEX					HEX
r		Reg0C	Reg0C				0C00			HEX
r		Reg0D	Reg0D				0D00			HEX
r		Reg0E	Reg0E				0E00			HEX
r		Reg0F	Reg0F				0F00			HEX
r		Reg10	Reg10				1000			HEX
r		Reg11	Reg11				1100			HEX
r		Reg12	Reg12				1200			HEX
r		Reg13	Reg13				1300			HEX
r		Reg14	Reg14				1400			HEX					HEX
r		Reg15	Reg15				1500			HEX					HEX
r		Reg16	Reg16				1600			HEX					HEX					HEX
r		Reg17	Reg17				1700			HEX					HEX					HEX
r		FlowTemp	Vorlauftemperatur				1800			temp;sensor
r		Reg6B	Reg6B				6B00			temp;sensor
r		Reg76	Reg76				7600			status;temp;status;status
################################# Get Messages
*ra	CIR				23	B504
*rb	HWC				25	B504
*rc	HC				26	B504
*rd	MIX				50	B504
*re	SOL				EC	B504
ra		OperatingMode					01			temp0;hwmode
rb		OperatingMode	Speichertemperatur Soll/Mode				01			temp0;hwmode
rc;rd		OperatingMode	Raumtemperatur/Mode				01			temp0;mcmode
re		OperatingMode					01			temp0;mcmode
ra;rb;rc		TimerProgMonday	Schaltzeiten Montag				02			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgTuesday	Schaltzeiten Dienstag				03			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgWednesday	Schaltzeiten Mittwoch				04			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgThursday	Schaltzeiten Donnerstag				05			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgFriday	Schaltzeiten Freitag				06			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgSaturday	Schaltzeiten Samstag				07			slot1-3;days
ra;rb;rc		TimerProgSunday	Schaltzeiten Sonntag				08			slot1-3;days
rb		Param1	SP1; ?; ?; ?; SP1.min; SP1.max; ?				09			temp0;status;status;status;temp0;temp0;status;temp0;temp0;status
rc;rd		Param1	RaumTemp AbsenkTemp / 8c 00 85 /AbschaltTemp Raumaufschaltung MinVL MaxVL Vorheizzeit				09			temp0;temp0;status;status;status;temp0;temp0;temp0;temp0;status
rb		Status1					0A			temp0;hwmode;status;status;status;status
rc		Status1	Vorlauf VL; Pumpe				0A			status;status;status;status;status;temp0
rb		Status2	Status Warmwasserkreis:Status; Ladung; SP1; Target;				0D			status;status;temp;temp0
rc;rd		Status2a	Status Heizkreis				0D			temp0;status;temp;status
re		Status2	Speicher SP1 – SP3				0F			temp;temp;temp
re		ParmSOL	Max/HystOn/HystOf f für SOL1 SOL2 LEAD				11			temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0
re		StatusSOL1	KollTemp/Status/PumpenLZ für SOL1 SOL2				12			temp;status;energy;temp;status;energy
re		StatusSOL2	Solarer Ertrag; Fluss; Pumpe (?)				13			energy;skip;energy;skip;status
rb		isInService	Warmwasserdienst				17			yesno
re		StatusSOL3	KollTemp; Status; Füllung; Power				21			temp1;skip;status;percent0;percent0
r	THER	Status	VL/RL/AussenT/VLWW/RLWW/Status		08	B511	01			temp1;temp1;temp;temp1;temp1;status
################################# Set Messages
w	HWC	StorageLoadDirect	Einmalige Speicherheizung (evtl. FE)		25	B505	06			onoff
w	HC	NightTemp	Absenktemperatur		26	B505	0A			temp0
w	MIX	NightTemp	Absenktemperatur		50	B505	0A			temp0
w	HWC	NightTemp	Absenktemperatur		25	B505	0A			temp0
w	HC	HeatingCurve	Heizkurve (Verhältnis Innen/Außen)		26	B505	0B			UIN
w	MIX	HeatingCurve	Heizkurve (Verhältnis Innen/Außen)		50	B505	0B			UIN
w	HC	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		26	B505	0C			temp0
w	MIX	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		50	B505	0C			temp0
w	HC	RoomTempAction	Raumaufschaltung		26	B505	0D			UCH
w	MIX	PumpBlockingTime	Pumpensperrzeit		50	B505	0D			UCH
w	HC	MinFlowTemp	MinVL		26	B505	0E			temp0
w	MIX	MinFlowTemp	MinVL		50	B505	0E			temp0
w	HC	MaxFlowTemp	MaxVL		26	B505	0F			temp0
w	MIX	MaxFlowTemp	MaxVL		50	B505	0F			temp0
w	HC	PreheatTime	Vorheizzeit (in h)		26	B505	10			UCH
w	MIX	PreheatTime	Vorheizzeit (in h)		50	B505	10			UCH
w	HWC	LoadPumpDelayTime	Nachladeverzögerungszeit		25	B505	11			UCH
w	HWC	LoadPumpTrailTime	Ladepumpennachlaufzeit 3-9		25	B505	12			UCH
w	HWC	LegionellaProt	Legionellenschutz an/aus		25	B505	13			UCH
w	HWC	ParallelLoad	Parallele Ladung an/aus		25	B505	14			onoff
w	SOL	StorageMax1	Maximaltemperatur Solarspeicher 1		EC	B505	1A			temp0
w	SOL	StorageHyst1	Hysterese Solarspeicher 1		EC	B505	1B			temp0;temp0
w	SOL	OutsideTempOffset1	Temperaturoffset		EC	B505	1C			temps
w	SOL	StorageMax2	Maximaltemperatur Solarspeicher 2		EC	B505	1D			temp0
w	SOL	StorageHyst2	Hysterese Solarspeicher 2		EC	B505	1E			temp0;temp0
w	SOL	OutsideTempOffset2	Temperaturoffset ??		EC	B505	1F			temps
w	SOL	ResetSolarYield	Rücksetzen Solarertrag		EC	B505	20			yesno
w	SOL	SolarFlow	Solarer Durchfluss in l/h		EC	B505	21			uin
w	HWC	PreDeactivationTime	Vorabschaltung 15-120 (in Schritten von 15 Minuten)		25	B505	23			UCH
w	SOL	EDControl	ED-Steuerung		EC	B505	23			onoff
w	HC	DistantRoomTemp	Erwartet 5 Bytes 3C fest/ Roomtemp/ Roomtem+Offset		26	B505	2B			status;temp;temp
w	HC	Flow	erwartet 3 Bytes Status/ temp/ status ?		26	B505	2D			temp
################################# Cyclic Messages
u	MS	OperatingModeHWC	Targettemperatur/Mode	10	25	B505	01			temp0;hwmode
u	MS	Status2HWC	Status Warmwasserkreis:Status; Ladung; SP1; Target;	10	25	B505	0D			status;status;temp;temp0
u	MS	DateTimeOutsideTemp	Uhrzeit/Datum/Außentemperatur	10	26	B505	00			IGN:1					BTI					HDA					D2B
u	MS	OperatingModeHC	Raumtemperatur/Mode	10	26	B505	01			temp0;mcmode
u	MS	Status2aHC	Status Heizkreis	10	26	B505	0D			temp0;status;temp;status
u	MS	OperatingModeSOL		10	EC	B505	01			temp0;hwmode
u	MS	StatusSOL3	KollTemp/Status/Füllung/Power	10	EC	B505	21			temp1;skip;status;percent0;percent0
u	MS	OperatingModeMIX	Raumtemperatur/Mode	10	50	B505	01			temp0;mcmode
u	MS	Status2aMIX	Status Heizkreis	10	50	B505	0D			temp0;status;temp;status
u	MS	SetBoiler	VL Soll	10	08	B510	00			status;temp1
u	MS	StatusHC	VL RL status	10	08	B511	01			temp1;temp1;status;status;skip;skip;status
u	BC	OutsideTempBC	Außentemperatur	10	FE	B516	01			D2B
u	BC	DateTimeBC	Uhrzeit/Datum	10	FE	B516	00			BTI					HDA
u	BC	DateTimeBC2	Uhrzeit/Datum	10	FE	0700				IGN:2					BTI					HDA
u	BC	Störung	comment	10	FE	FE01				IGN:5				errcode		UCH					UCH

## templates
# template name	type / templates	divider / values	unit	comment
#ebus specification types:
cntstarts	BCD:3			Anlaufzähler
cntminutes	BCD		min	Betriebsstunden
cnthours	BCD:3		h	Betriebsstunden
cntfuel	BCD:4			Brennstoffmenge
unit	UCH	0=all;1=l;2=m³		Einheit
fueltype	UCH	0=any;1=oil;2=gas		Brennstoffart
countertype	UCH	0=starts;1=hours 1;2=hours 2;3=hours 3;4=hours 4;5=modulation;16=amount		Zählerart
opdatacyclic	UCH	0x55=stop;0xaa=start		zyklische Übertragung
opdatatransfer	UCH	0=stop;1=cyclic;2=event;3=single;3=cyclic and event		Übertragung
opdataheat	UCH	0x00=off;0x01=none;0x55=hotwater;0xaa=heating;0xcc=emissioncheck;0xdd=tüv;0xee=controlstop;0x66=hotwater in controlstop;0xbb=hotwater in heating;0xee=controlstop in stage		Wärmeanforderung
opdataaction	UCH	0x00=none;0x01=stop pump;0x02=start pump;0x03=stop consumer;0x04=start consumer
desiredtemp	UCH		°C	Solltemperatur
outsidetemp	SCH		°C	Außentemperatur
day	D2C		%
percent0	UCH		%
percent1	D1C		%
percent2	D2B		%
spercent	SCH		%
temp	D2C		°C	Temperatur
temp0	UCH		°C	Temperatur
temp1	D1C		°C	Temperatur
temp2	D2B		°C	Temperatur
temp3	SCH	2	°C	Temperatur
press	D2B		bar	Druck
btime	BTI			Uhrzeit
bdate	BDA			Datum
id	STR:5			Geräte-ID
version	PIN			Version
skip	IGN:1
#vaillant types:
temps	SCH		°C	Temperatur
press	FLT		bar	Druck
date	HDA:3			Datum
day	BDY
daylegio	UCH	0=Mo;1=Di;2=Mi;3=Do;4=Fr;5=Sa;6=So;7=off;8=Mo-So
daysel	UCH	0=selected;1=Mo-Fr;2=Sa-So;3=Mo-So
days	UCH			Tage
time	VTI
time2	HTM
minutes	ULG	120	min
hoursum	ULG		h	Stunden
hours	UCH		h	Stunden
hours2	UCH	2	h	Stunden
minutes2	UCH	2	s	Sekunden siehe menuü d. 64
hour	UCH		h	Stunde
seconds	ULG	2	s	Sekunden
seconds2	UCH	10	s	Sekunden
calibration	D2C		K
integral	SIN		°min
sin10	SIN	10		siehe Therme d. 44
mcmode	UCH	0=disabled;1=on;2=off;3=auto;4=eco;5=low
mctype	UCH	0=uninitialized;1=mixer;2=fixed;3=3;4=4
hwmode	UCH	0=disabled;1=on;2=off;3=auto
hwmode2	UCH	0=off;1=manual;2=auto
status	UCH
offauto	UCH	0=off;1=auto
onoff	UCH	0=off;1=on
offon	UCH	240=off;15=on
yesno	UCH	0=no;1=yes
errorok	UCH	0=ok;1=error
sensor	UCH	0=ok;85=circuit;170=cutoff		Fühlerstatus
tempsensor	temp;sensor
presssensor	press;sensor
uin100	UIN	100
uin10	UIN	10		siehe Therme d. 33
phase1	BI0	0=missing;1=present
phase2	BI1	0=missing;1=present
phase3	BI2	0=missing;1=present
phase	phase1;phase2;phase3
code	PIN
from	TTM			von
to	TTM			bis
slot	from;to			Slot von/bis
slot1-3	slot;slot;slot			Slots 1 - 3
ehtype	UCH	0=not present;1=external heat;2=external water;3=external heat and water; 4=internal heat and water
ehmode	UCH	0=no backup;1=with backup;2=only backup
power	UCH		kW
energy	UIN		kWh
energy4	ULG		kWh
cntstarts	ULG
pumppow	UCH	0=0;1=1;2=2;3=3;4=4;5=5;6=6;7=off
pumpstate	UCH	0=ok;1=error;2=none
dcfstate	UCH	0=nosignal;1=ok;2=sync;3=valid
phaseok	UCH	0=error;7=ok
switchvalve	UCH	0=heat;1=water
hfrom	HDA:3			Ferienzeitraum von
hto	HDA:3			Ferienzeitraum bis
holiday	hfrom;hfrom;hto;hto			Ferienzeitraum 1 von; 2 von; 1 bis; 2 bis